- 附件1

- 加油站储罐应用阻隔防爆技术申请表

| - 一、加油站基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 单位名称 |  |  |  | - 主要负责人 |  |  |
| - 单位地址 |  |  |  | - 单位性质 |  |  |
| - 联系人 |  |  | - 电话/传真 |  |  |  |
| - 安装理由（防火距离不符合规定的情况或其他情况说明）： |  |  |  |  |  |  |
| - 二、储罐基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| - 储罐数量 |  | - 现有 个 改造 个 |  |  |  |  |
| - 储罐容积 |  | - 现有 m3 改造 m3 |  |  |  |  |
| - 储存介质 |  |  |  |  |  |  |
| - 储罐状态 |  | - 新储罐 □ 在用储罐 □ |  |  |  |  |
| - 三、技术服务单位 |  |  |  |  |  |  |
| - 材料生产单位 |  |  |  |  |  |  |
| - 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| - 四、施工工作计划 |  |  |  |  |  |  |
| - 材料进场时间 |  |  | - 油罐清洗时间 |  |  |  |
| - 安装施工时间 |  |  | - 竣工时间 |  |  |  |
| - 汽车加油站负责人签字： - （公章） - 年 月 日 |  |  | 市安监局意见： 负责人签字： - （公章） - 年 月 日 |  |  |  |

- 填表说明：

- 1. 本表中填写的储罐编号应与加油站平面布置示意图中标注的储罐编号相对应。

2..本表1式2份，1份加油站留存，1份属地安监部门存档。

- 附件2

- 应用阻隔防爆技术储罐验收意见表

| - 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 工程地点 |  |  |  |  |
| - 工程数量 | - 储罐 个 （编号： ） - 容积 m3 |  |  |  |
| - 阻隔防爆材料产品及工程安装质量检验 |  |  |  |  |
| - 检验项目 | - 检验标准和要求 | - 结 果 | - 施工单位 |  |
| - 产品证书 | - 有产品合格证书 |  | - 负责人签字： |  |
| - 外观质量 | - 符合AQ3001-2005第5.2.1条的规定 |  |  |  |
| - 结构尺寸 | - 符合AQ3001-2005第5.2.2条的规定 |  |  |  |
| - 清洗质量 | - 符合AQ3001-2005第5.3.12条的规定 |  |  | - （公章） - 年 月 日 |
| - 防爆性能检测报告 | - 符合AQ3001-2005第5.5条的规定 |  |  |  |
| - 验收结论： - 汽车加油站（或所属 - 公司）负责人签字： - （公章） - 年 月 日 |  |  |  |  |

填表说明：本表1式4份，加油站和施工单位各持1份，其余2份报市安监局、属地县市区安监部门备案。

- 附件3

- 应用阻隔防爆技术储罐备案表

| - 加油站名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 加油站地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 联系人 |  |  |  | - 电话/传真 |  |  |  |
| - 材料生产单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安装施工单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工程竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 是否验收合格 |  | - 是 □ 否 □ |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 储罐编号 | - 储罐容积 - （m3） | - 储存介质 |  | - 储罐设计使用年限 |  | - 储罐已 - 使用年限 |
| - 加油站（或所属公司） - 负责人签字： - （公章） - 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市安监局备案意见： 负责人签字： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

- 填表说明：

- 1.本表中填写的储罐编号应与加油站平面布置示意图中标注的储罐编号相对应。

- 2.本表1式4份，1份交加油站，其余3份分别由属地县市区安监部门、市安监局和省安监局存档。

附件4

储罐标记申请表

| 加油站名称 |  | 加油站地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 阻隔防爆储油罐改造工程  |  |  |
|  | 橇装式加油装置安装工程  |  |  |
| 型号 |  |  |  |
| 检验单位（防爆性能） |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 施工日期 |  |  |  |
| 通过施工 验收时间 |  |  |  |
| 说明 | 1、工程名称：在内打勾； 2、型号：应按照AQ3001、AQ3002第4.2条标记的要求填写； 3、检验单位：是指经国家权威机构认可、具有相应资质的检测机构； 4、施工日期：是指实施阻隔防爆改造的时间。 |  |  |

附件5

阻隔防爆改造工程汇总表

县市区安监部门(盖章)：                                    填报日期：  年   月    日

| 序号 | 加油站名称 | 加油站地址 | 改造原因（距离问题） | 改造储罐个数 | 改造储罐总容积（m3） | 阻隔防爆材料生产单位 | 施工单位 | 改造完 成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：改造原因栏填写加油站储罐与周边设施安全间距不符合的简要情况。